重庆晶美医疗科技有限公司                                                 公开招标文件


招 标 文 件

项目编号：JMYC-20260126
项目名称：口内扫描仪
采购人：重庆晶美医疗科技有限公司
二○二六年三月

投标邀请书

为满足我司工作生产需求，现对口内扫描仪采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

	项目名称
	数量
	最高限价

（万元）
	中标人数量

（名）
	备注

	口内扫描仪
	5台
	15
	1
	


二、资金来源

单位自筹，预算金额为15万元

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下基本条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）专业资格条件

1、所投产品有效的医疗器械注册证；

2、投标人为经销商的，还应提供有效的厂家授权书。
四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在中国招标网、行采家及晶美公司官网上下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）报名方式：网上报名

1、填写《报名表》，在2026年3月16日12：00时前发送至报名邮箱qianyuouyang@dingtalk.com； 

2、邮件名为“项目名称+供应商名称”；

3、附件为《报名表》盖章扫描件及Word文档
（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2026年3月2日）起二十日。

（四）投标地点：重庆市渝中区上清寺路2号附4号重庆晶美医疗科技有限公司4楼

（五）投标截止时间：2026年3月21日北京时间24:00

（六）开标时间：2026年3月23日北京时间14:30，如有变动另行通知

（七）开标地点：同投标地点

五、投标有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在中国招标网、行采家或晶美公司官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（二）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（三）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

六、联系方式

采购人：重庆晶美医疗科技有限公司
联系人：欧阳老师；蒲老师
电  话：023-88132825
地  址：重庆市渝中区上清寺路2号附4号晶美医疗
项目技术规格、数量及质量要求

招标项目一览表

	项目名称
	单位/数量
	备注

	口内扫描仪
	5台
	


二、技术规格、数量及质量要求

	口内扫描仪技术要求

	产品描述
	1.★采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模，直接扫描，无需喷粉

	扫描头配置
	2.※扫描头数量≥2个（可拆卸）

	
	3.扫描头可拆卸，符合医院感控要求的高温高压消毒

	扫描精度
	4.※≤ 10 μm

	扫描景深
	5.≥10 mm

	机身重量
	6.≤340 g

	产品使用周期
	7.※≥5年

	模型修整
	8.提取基牙边缘线之后，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。

	扫描优化功能
	9.口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）

	其他功能
	10.边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能

	云传输功能
	11.具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据

	
	12.支持云端预览真彩3D数据

	
	13.满足上传数据/附件至合作技工所和门诊。

	无牙颌扫描模式
	14.无牙颌扫描优化。

	扫描杆匹配
	15.口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。

	笔记本电脑配置要求

	电脑处理器
	16.★intel core i7 或以上

	电脑内存
	17.★32G 或以上

	显卡
	18.★NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB及以上

	电脑硬盘
	19.★512G SSD及以上

	电脑操作系统
	20.★windows 10 64bit以上

	界面语言
	21.★支持中文

	USB端口
	22.★支持USB3.0

	显示屏
	23.★1920X1080 及以上

	输出文件格式
	24.★STL、PLY等开放格式，适配主流义齿设计软件


项目商务要求

“※※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

一、交货期、交货地点及验收方式

※※（一）交货期

中标人在采购合同签订后5个日历日内完成交货并完成安装调试。如果中标人没有按照规定的时间交货和提供服务，采购人将从货款中扣除延期交货和延期服务赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每天迟交仪器的合同价的千分之三计收，直至交货或提供服务为止。但中标人逾期供货超过30日，采购人有权解除合同，中标人应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之二十向采购人支付违约金。

（二）服务地点

服务地点：采购人指定地点。

验收方式

1、货物到达采购人指定地点后，中标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格型号、数量，检查外观，作出交货记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、货物到达采购人指定地点后，采购人有权委托第三方检测机构对照招标文件和中标人投标文件的相关技术参数，随机抽取货物进行质量（环保）检测，所需检测费用和因检测被破坏货物的补货费用由中标人承担。

4、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等（如是国外进口的货物还须提供入关证明），并派遣专业技术人员按国家有关规范标准进行安装，达到设计要求。安装调试中所需的仪器、仪表、安装设备等工具由中标人自行负责。

5、验收合格条件如下：

（1）在规定时间内完成交货。

（2）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与招标文件、中标人投标文件及采购合同一致，性能指标达到规定的标准。采购人需要厂家对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（3）货物技术资料装箱单、合格证等资料齐全。

（4）产品完成安装调试并试运行符合要求。若需培训的，中标人应对采购人进行操作培训，直到采购人能够正常操作。

（5）采购人委托第三方检测机构进行质量（环保）检测的，检测结果为合格的将作为验收合格的重要依据。检测结果为不合格的直接确定为验收不合格。

（6）达到上述要求后，采购人出具书面验收报告，验收各方人员签字并加盖单位公章后视为最后验收合格依据。

6、中标人提供的货物验收不合格的，采购人拒绝收货和付款，投标人无条件撤离所有货物，履约保证金（如有）不予退还并终止合同，由此造成的一切损失，由中标人自行承担。如对采购人造成的损失超过履约保证金的，中标人还应当依法赔偿超过部分的损失,同时按《政府采购法》等相关法律追究法律责任。

7、产品包装材料归采购人所有。
二、报价要求

本次报价须为人民币报价且为包干价，包含：产品购买（制造）费、辅材费、运输费（含装卸费）、保险费、税费、安装费、检测费、因检测被破坏货物的补货费、代理服务费、交易服务费等货到采购人指定地点并完成安装、调试直至验收合格的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

※※（一）投标货物质量保证期

1.本项目质保期：≥1年。质保期后只收取设备配件成本费，免收人工费及咨询服务费，提供设备所有配置清单及整机质保期后的配件价格。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围或国家强制范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定或国家强制规定。中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定或国家强制规定的，按中标人实际承诺执行。

3.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。招标文件第二篇另有规定的，从其规定。

※※（二）投标货物售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

设备主机及配套设备质保时间≥1年,有专业的维修技术人员，保证设备出现故障24小时内快速响应;有设备出现故障时,可提供备份加工服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、附件及零配件、备品备件的要求：

中标人应配备一定数量的备品备件及易损件。 维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
四、付款方式
（一）中标人领取成交通知书7个工作日内与采购人签定采购合同，约定双方履约方式。

（二）中标人安装货物后，进行调试,并对采购人进行培训。

（三）采购人可正常使用货物后，组织中标人进行货物验收,并出具验收报告。

（四）中标人提交验收报告、增值税发票、资金支付申请表等材料，向采购人申请付款。

（五) 中标人的付款资料审核通过后，采购人3个月内以转账方式向中标人支付95%货款，质保期内产品无质量问题，甲方无息支付余下5%质量质保金。

五、履约保证金

无。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
七、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、其他

（一）中标人在提供服务期间或在货物运输、安装、调试等未正式验收交付采购人使用前，因中标人自身原因导致的安全事故，由中标人自行承担所有责任及经济损失。
（二）中标人在投标时提供虚假材料或进行虚假响应，或中标后提供的货物(服务)达不到招标文件要求及中标人投标文件的响应内容的，视为虚假应标，将三年内不得参加采购单位投标处理。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由重庆晶美医疗科技有限公司综合部组织，具体评标事务由采购人组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

需提供投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、书面声明。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	评审标准

	投标方案
	只能有一个方案投标。

	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	投标有效期
	满足招标文件规定。


3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格性检查、符合性检查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5. 在投标候选人名单中，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按基础要求优劣顺序排序；若综合得分、投标报价、基础要求均相同的，按设计效果的优劣顺序排列。“基础要求”得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

二、评标标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为20分。
	

	
	
	
	B扣分条款：

1、技术参数带（★）部分有1条不满足的，投标人失去中标候选人的资格。

2、技术参数带（※）部分有1条不满足的，每负偏离1条从起评分中扣除20分。

3、技术部分起评分扣完为止。 
	

	
	
	
	C加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（※）号标注的部分]要求的每条可加3分。

2、满足一般性技术参数[非（★）和（※）号标注的部分]招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过20分。
	

	3
	商务部分
	质保期

（5%）
	5
	质保期等于1年不得分，每增加一年加1分，最多可得5分；不满足招标文件要求的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。
	

	
	
	业绩能力

（10%）
	10
	提供2023年1月1日至今该产品的销售业绩合同（投标产品须与业绩合同中的产品相同，否则将按照无效合同处理），每提供一个有效业绩加2分，最多得10分。
	须提供销售合同或销售发票(合同复印件或发票须有产品名称、型号内容，如无将按照无效合同处理)

	
	
	售后服务方案（10%）
	10
	根据提供的服务方案完善程度、人员响应速度等进行评分。优得10分，良得3-5分，一般得2分。未提供售后服务方案或者要素不全得0分。
	

	
	
	售后服务

（5%）
	5
	1、售后服务机构：在重庆本地有售后服务机构或承诺中标后在重庆本地设立售后服务机构得2分。

2、备品备件及易损件：提供质保满后3年内常用的、容易损坏的备品备件及易损件配件价目表得3分，未提供得0分。
	投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明，授权本地服务机构的，提供授权书或服务协议复印件；或中标后在重庆本地设立售后服务机构承诺书


三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（二）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，上述投标人的投标均无效；

（四）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（五）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与采购活动。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；投标人须知；评标方法、评标标准等。

（二）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在中国招标网、行采家或晶美公司官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。
三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式正本一份，电子文档一份。电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（五）投标报价 
1.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

2.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购人名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人、投标人和有关监督人代表参加。

选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好的投标文件，由采购人当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（四）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（五）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照服务部分得分由高到低的顺序排列；服务部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

2.采购人应当自中标人确定之日起14个工作日内，在中国采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

3.公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人和联系电话。

4.如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5.中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复时限

采购人在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的采购相关当事人，同时在中国政府采购网公告投诉处理决定书。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）

（仅供参考，以实际签订为准）
重庆晶美医疗科技有限公司

设备采购合同

（合同编号：               ）

需方（以下称甲方）：  重庆晶美医疗科技有限公司      
联系人：
联系方式：
联系地址：
供方（以下称乙方）：                                
联系人：
联系方式：
联系地址：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、司法解释的规定，甲乙双方本着诚信自愿、互利互惠的原则，就乙方为甲方提供全新设备的相关事宜达成一致意见，并签订如下书面合同，供双方遵照执行：

	一、设备基本情况

	商品名称
	厂家
	规格型号
	数量
（台）
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	
	按甲方指定的地点交货

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币（大写）：                     （小写）：            元

	备注：

1.本合同总价为包干价，包括（但不限于）货物制造费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费以及与货物有关的应纳税费等所有费用。
2.设备详细技术参数见乙方投标响应文件。

	二、质量要求和技术标准
供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：整机保修    年（从验收合格之日起计）；
2.保修范围：整机保修；
3.服务措施：如有问题2小时响应，24小时不能解决问题提供备机，质保期内乙方未及时解决，甲方有权聘请第三方机构进场维修，乙方承担相应维修费用；
4质保期满后服务：免费咨询，终身维护，如换配件按附件一价格表执行。

	三、包装及随机备品、附件、工具数量及供应方法

1.乙方须按如下要求包装设备：                                   。
2.乙方须按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。产品使用说明书、技术资料及配套工具等原件交甲方统一保管。

	四、交提货方式
由乙方送货至重庆晶美医疗科技有限公司指定地点，甲方验收设备前，由乙方承担设备毁损灭失的风险。

	五、验收标准、方法

1.乙方应随货物提供合格证和质量证明文件,合格证和检验报告，否则甲方有权拒收。

2.货物验收：乙方所交货物的各种质量指标不得低于甲方招标文件要求、乙方承诺的质量指标或有关国家标准。如验收不合格，乙方负责赔偿甲方一切损失。货物到达甲方指定地点后，甲方核对设备的数量、规格、型号等，核对无误后在送货单上签字确认。若发现来货与送货单上内容不一致，甲乙双方需对产品进行确认，然后甲方按实际收货入库。收货时，若发现产品有被淋湿或破损的情况，甲方有权当即拒收此部份产品。但此验收仅仅是对货物的表面验收，不视为甲方对货物的最终验收。
3.若设备存在安装调试的，乙方须委派专业人员为甲方完成设备安装工作，同时乙方须完成调试工作，待甲方试运行无误后，甲方签署验收合格单据，乙方完成交货义务。

	六、付款方式

1.成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由甲方出具项目验收报告。成交供应商向甲方开具发票，甲方对付款资料（发票、合同、验收报告等）审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同总价95%。质保期内产品无质量问题，甲方无息支付余下5%质量质保金。
2.甲方向乙方支付任意款项前，乙方须向甲方开具同等金额的增值税发票，否则甲方有权延期付款且不承担违约责任。

	七、售后服务

质保期内设备如发生故障（服务费用乙方自理），包括：乙方提供2小时回复响应服务，如远程操作无法解决，自接到故障通知后，24小时内将派出工程技术人员赴故障现场对设备进行检修，并在24 小时内解决问题。48小时内无法恢复运行的提供代加工服务（代加工服务只收取材料成本费用）；如果经工程师判断，设备在1周内无法正常运行，将乙方提供备用机为甲方提供服务。质量保证期过后，甲方需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

	八、违约责任
1.若乙方提供的设备不符合甲方质量要求的，甲方应以书面形式通知乙方。乙方应在收到该书面通知后五日内予以更换合格的设备，更换所产生的费用由乙方承担。同时乙方重新交付合格设备的时间视为该设备的最终交付时间。若乙方重新交付的设备仍未达到甲方要求的，乙方除退换货外，应向甲方支付该批次设备金额百分之十作违约金。
2.乙方如未能按约定期限交货，每逾期一日，按未交货金额的万分之五支付给甲方作违约金，累计计算，计算至乙方完成交货之日止。乙方逾期超过五日仍未交货的。甲方有权单方解除合同并要求乙方承担该批次货物金额百分之十作违约金，并赔偿甲方因短缺货物造成的相应损失。
3.因乙方违反本合同给甲方造成损失的，乙方应承担因此给甲方造成的所有损失（包括但不限于维修费、检测费、运输费、律师费、诉讼费等）。

	九、争议解决
合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向重庆市渝中区人民法院起诉。

	十、通知与送达
1.本合同记载的地址为双方当事人的送达地址。涉及本合同权利义务变化、其他必要通知以及法院各类诉讼文书，应以书面形式通知，一方按照约定地址寄送三个工作日后视为另一方签收，受送达人拒收的，不影响送达的效力。

2.本合同记载之地址、电话、传真、邮箱地址若发生变更，变更方应在变更后3日内通知对方，否则原约定送达地址仍为有效送达地址。

	十一、其他约定事项

1.甲方招标文件及补遗，乙方投标响应文件及承诺是本合同不可分割的部分，且是合同的解释顺序；

2.本合同未约定事项，以甲方招标文件为准，招标书未涉及的，以投标书为准，投标书未涉及的，双方协商解决；

3.本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，代理公司一份，具同等法律效力；

4.其他：乙方负责及时将设备包装材料清运出重庆晶美医疗科技有限公司。

	（以下无正文）

	需方：重庆晶美医疗科技有限公司
地址：重庆市渝中区上清寺10号

联系电话：023-88132825
传真：023-89035805
开户银行：中国建设银行重庆市分行营业部
账号：50001333600050207154
纳税人识别号：91500103673351593F
授权代表：
	供方：
地址： 

电话：
传真：
开户银行： 

账号：
授权代表：
(本栏请用计算机打印以便于准确付款）


签约时间：    年    月    日
签约地点：

附件一

质保到期后主要配件价格表
	序号
	订货

编号
	配件名称
	规格型号
	单位
	含税

价格(元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	备注：以上报价质保到期后X年内有效


[image: image1.jpg]) JINGMENI
MED TECH
WA EXETRIE





重庆晶美医疗科技有限公司

举报渠道告知函

严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方终止上述所涉及的相关合同，且乙方须承担由此造成的一切损失，甲方保留追究其法律责任的权利;如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

敬请乙方在工作过程中,将甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向晶美医疗科技纪检部门进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话：15922687925
举报邮箱：1187993429@qq.com

举报专员：晶美公司党支部纪检委员

受理部门：晶美公司党支部委员会
受理地址：重庆市渝中区上清寺路2号附4号

晶美公司承诺：对所有举报信息及时调查处理；对举报来源严格保守秘密；对举报人因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施给予保护。

欢迎举报！

重庆晶美医疗科技有限公司纪检部门

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

三、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

四、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）投标人自定

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

	投标人名称
	

	招标项目名称及包号
	投标报价（小写）
	投标报价（大写）

	
	
	

	
	
	

	备注：


投标人                                   法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表
招标项目名称：

                                                         单位：元

	序号
	名称
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	/
	
	

	9
	
	/
	
	

	10
	
	/
	
	

	11
	……
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）书面声明（格式）

招标项目名称：                                                
致：                   （采购人名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

三、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表
采购项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

四、商务文件
（一）投标函（格式）

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购人名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天内。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日
（二）商务条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）投标人自定

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

- 1 -

